## Sheet1
检定校准仪器设备一览表
序号 | 校验设备名称 | 生产厂家 | 型号/规格 | 数量 | 证书校准截止日期
1 | 振动测量仪 | 国营4380厂嘉兴分厂 | HS5944 | 1 | 2025.03.20
2 | 一氧化碳检测报警仪 | / | HY-1000 | 1 | 2025.03.20
3 | 室内空气现场甲醛、氨测定仪 | 长春吉大 小天鹅仪器有限公司 | GDYK-202m | 1 | 2025.03.20
4 | 数字式大气、采样器 | 长春吉大 小天鹅仪器有限公司 | GDYK-50 | 1 | 2025.03.20
5 | 照度计 | 德国德图 | 540 | 1 | 2025.03.20
6 | 湿度仪 | 德国德图 | 610 | 1 | 2025.03.20
7 | 辐射热计 | 中国疾病预防控制中心环境所 | MR-5 | 1 | 2025.03.20
8 | 紫外辐照计 | 北京师范大学光电仪器厂 | UV-B | 1 | 2025.03.20
9 | 多气体检测仪 | Industrial Scientific | MX6 ibrid | 1 | 2025.03.20
10 | 自动烟尘测试仪 | 青岛崂山应用环境科技有限公司 | 3012H | 1 | 2025.03.20
11 | 微波漏能测试仪 | / | HI 1501 | 1 | 2025.03.20
12 | 低频/工频电磁场场强仪 | ETS.LINDGREN | HI3604 | 1 | 2025.03.20
13 | WBGT高温指数仪 | 美国3M-Quest | QT-36-3 | 1 | 2025.03.20
14 | 大气采样仪 | 北京劳动保护科学研究所 | QC-4 | 1 | 2025.03.20
15 | 大气采样仪 | 北京劳动保护科学研究所 | QC-4 | 1 | 2025.03.20
16 | 倾斜式微压计 | 上海智丞电子公司 | YYT-2000B | 1 | 2025.03.20
17 | U型液体压力计 | / | (-5000~5000) Pa/10Pa | 1 | 2025.03.20
18 | 便携式电子皂膜流量校准器 | 美国吉立安 | Gilibrator-2 | 1 | 2025.03.20
19 | 声校准器 | 四三八0厂嘉兴分厂 | HS6020 | 1 | 2025.03.20
20 | 气体流量校准器 | 北京劳动保护科学研究所 | DCAL5000 | 1 | 2025.03.20
21 | 热球风速仪 | 北京飞超风速控制仪器有限责任公司 | FC-B-30 | 1 | 2025.03.20
22 | 矿用本质安全型噪声检测仪 | 廊坊速瑞电子技术有限公司 | YSD-130 | 1 | 2025.03.20
23 | 辐射热计 | 北京联谊兴通仪器仪表有限公司 | MR-5 | 1 | 2025.03.20
24 | 红外co/CO₂二合一分析仪 | 北京市华云分析仪器研究所有限公司 | GXH-3010/3011BF | 1 | 2025.03.20
25 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
26 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
27 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
28 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
29 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
30 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
31 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
32 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
33 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
34 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
35 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
36 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
37 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
38 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
39 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
40 | 五台组个体采样泵 | 美国吉立安 | GiLAirPlus | 1 | 2025.03.20
41 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
42 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
43 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
44 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
45 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
46 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
47 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
48 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
49 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
50 | 个体粉尘采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | CCZ5 | 1 | 2025.03.20
51 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
52 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
53 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
54 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
55 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
56 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
57 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
58 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
59 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
60 | 个体防爆大气采样仪 | 麦克传感器股份有限公司 | C1500 | 1 | 2025.03.20
61 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
62 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
63 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
64 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
65 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
66 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
67 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
68 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
69 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
70 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
71 | 个人声暴露计 | 杭州爱华仪器有限公司 | ASV5910 | 1 | 2025.03.20
72 | 气压表 | 勃基仪器仪表有限公司 | DYM3 | 1 | 2025.03.20
73 | 气压表 | 勃基仪器仪表有限公司 | DYM3 | 1 | 2025.03.20
74 | 气压表 | 勃基仪器仪表有限公司 | DYM3 | 1 | 2025.03.20
75 | 温湿度计 | 希玛仪表 | AS817 | 1 | 2025.03.20
76 | 温湿度计 | 希玛仪表 | AS817 | 1 | 2025.03.20
77 | 温湿度计 | 希玛仪表 | AS817 | 1 | 2025.03.20
78 | 手持式风速风向仪 | 北京飞超风速控制仪器有限责任公司 | FC-16025 | 1 | 2025.03.20
79 | 手持式风速风向仪 | 北京飞超风速控制仪器有限责任公司 | FC-16025 | 1 | 2025.03.20
80 | 手持式风速风向仪 | 北京飞超风速控制仪器有限责任公司 | FC-16025 | 1 | 2025.03.20
81 | 紫外辐照计 | 北京师范大学光电仪器厂 | UVA | 1 | 2025.03.20
82 | 紫外辐照计 | 北京师范大学光电仪器厂 | UVB | 1 | 2025.03.20
83 | 电磁场强仪 | 武汉碧海云天科技股份有限公司 | BHYT2010A | 1 | 2025.03.20
84 | 空盒压力表 | 勃基仪器仪表有限公司 | DYM3 | 1 | 2025.03.20
85 | 空盒压力表 | 勃基仪器仪表有限公司 | DYM3 | 1 | 2025.03.20
86 | 空盒压力表 | 勃基仪器仪表有限公司 | DYM3 | 1 | 2025.03.20
87 | 温湿度计 | 德国德力西集团公司 | DLY-2001 | 1 | 2025.03.20
88 | 温湿度计 | 德国德力西集团公司 | DLY-2001 | 1 | 2025.03.20
89 | 倍频程声级计（防爆） | 杭州爱华智能科技有限公司 | AWA5688 | 1 | 2025.03.20
90 | 倍频程声级计（防爆） | 杭州爱华智能科技有限公司 | AWA5688 | 1 | 2025.03.20
91 | 照度计 | 欣宝科仪 | LX1010BS | 1 | 2025.03.20
92 | 照度计 | 欣宝科仪 | LX1010BS | 1 | 2025.03.20
93 | 风速仪 | 德力西电气 | 1603A | 1 | 2025.03.20
94 | 风速仪 | 德力西电气 | 1603A | 1 | 2025.03.20
95 | 电子皂膜流量计 | 北京科安劳保新技术有限公司 | BL30L | 1 | 2025.03.20
96 | 电子皂膜流量计 | 北京科安劳保新技术有限公司 | BL30L | 1 | 2025.03.20
97 | 不分光红外分析仪（含co和co2） | 青岛金仕达电子科技有限公司 | GH-6011 | 1 | 2025.03.20
98 | 不分光红外分析仪（含co和co2） | 青岛金仕达电子科技有限公司 | GH-6011 | 1 | 2025.03.20
99 | 手传振动测定仪 | 杭州爱华仪器有限公司 | ACE1002 | 1 | 2025.03.20
100 | 手传振动测定仪 | 杭州爱华仪器有限公司 | ACE1002 | 1 | 2025.03.20
101 | 积分声级计（防爆） | 廊坊速瑞电子技术有限公司 | YSD130 | 1 | 2025.03.20
102 | 积分声级计（防爆） | 廊坊速瑞电子技术有限公司 | YSD130 | 1 | 2025.03.20
103 | WBGT指数仪 | 北京世纪建通科技股份有限公司 | JT2011 | 1 | 2025.03.20
104 | WBGT指数仪 | 北京世纪建通科技股份有限公司 | JT2011 | 1 | 2025.03.20
105 | 便携式有毒气体检测仪 | 东莞万创电子制品有限公司 | AS8900 | 1 | 2025.03.20
106 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
107 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
108 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
109 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
110 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
111 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
112 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
113 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
114 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
115 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
116 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
117 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
118 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
119 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
120 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
121 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
122 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
123 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
124 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
125 | 粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-30 | 1 | 2025.03.20
126 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1500H | 1 | 2025.03.20
127 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1500H | 1 | 2025.03.20
128 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1500H | 1 | 2025.03.20
129 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1500H | 1 | 2025.03.20
130 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1500H | 1 | 2025.03.20
131 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
132 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
133 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
134 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
135 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
136 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
137 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
138 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
139 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
140 | 个体粉尘采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-5000H | 1 | 2025.03.20
141 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
142 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
143 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
144 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
145 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
146 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
147 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
148 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
149 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
150 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
151 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
152 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
153 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
154 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
155 | 大气采样仪 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | FCC-1000 | 1 | 2025.03.20
156 | 电子计价秤 | 永康市纳智达工贸有限公司 | ACS-30 | 1 | 无
157 | 药品阴凉柜 | 北京医然制冷设备有限公司 | FL460YL | 1 | 无
158 | 药品阴凉柜 | 北京医然制冷设备有限公司 | FL400YL | 1 | 无
159 | 药品冷藏柜 | 博兴县鼎驰电器有限公司 | 120D | 1 | 无
160 | 剂量仪 | 美国 LUDLUM | 9DP | 1 | 2025.12.2（γ）
161 |  |  |  |  | 2025.12.08（X）
162 | X射线多功能剂量仪 | IBM | MagicMax+XR | 1 | 2025.11.26
163 |  |  | MagicMax+CT |  | 2025.11.26
164 |  |  | MagicMax+XM |  | 2025.12.02
165 | αβ表面污染测量仪 | 西核实业公司 | XH-3206 | 1 | 2025.11.24
166 | X射线多功能检测仪 | 福禄克测试仪器（上海）有限公司 | RAY SAFE X2+RF | 1 | 2025.12.25
167 |  |  | RAY SAFE X2+CT | 1
168 |  |  | RAY SAFE X2+MAM | 1 | 2025.12.22
169 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE655D | 1 | 2025.3.23
170 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | HEM—7136 | 1 | 2025.3.23
171 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | HEM—7136 | 1 | 2025.3.23
172 | 电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | HEM—7136 | 1 | 2025.3.23
173 | 多频震动排痰仪 | 郑州阳坤医疗器械有限公司 | YK600-3 | 1 | 2025.3.23
174 | 多频震动排痰仪 | 郑州阳坤医疗器械有限公司 | YK600-3 | 1 | 2025.3.23
175 | 病人监护仪 | 深圳市柯林健康医疗有限公司 | MAGNOLIA 11 | 1 | 2025.3.23
176 | 病人监护仪 | 深圳市柯林健康医疗有限公司 | MAGNOLIA 11 | 1 | 2025.3.23
177 | 病人监护仪 | 深圳市柯林健康医疗有限公司 | MAGNOLIA 11 | 1 | 2025.3.23
178 | 除颤仪 | 席勒Schiller | DEFIGARD 400 | 1 | 2025.3.23
179 | 除颤仪 | 席勒Schiller | DEFIGARD 400 | 1 | 2025.3.23
180 | 电动吸引器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7A-23B | 1 | 2025.3.23
181 | 电动吸引器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7A-23B | 1 | 2025.3.23
182 | 心电图机 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ECG-1210 | 1 | 2025.3.23
183 | 心电图机 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ECG-1210 | 1 | 2025.3.23
184 | 紫外线空气消毒器 | 江苏巨光光电科技有限公司 | 巨光Y—1200 | 1 | 2025.3.23
185 | 体重秤 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | RGZ-12G | 1 | 2025.3.23
186 | 输液泵 | 长沙比扬医疗科技有限公司 | BYS—820 | 1 | 2025.3.23
187 | 输液泵 | 长沙比扬医疗科技有限公司 | BYS—820 | 1 | 2025.3.23
188 | 注射泵 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL—6011N | 1 | 2025.3.23
189 | 指夹式脉搏血氧仪 | 深圳凌特医学仪器有限公司 | LT—F20 | 1 | 2025.3.23
190 | 水银血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | A型 | 1 | 2025.3.23
191 | 电动排痰机（坏） | 郑州阳坤医疗器械有限公司 | YK600-3 | 1 | 2025.3.23
192 | 体重秤 | 丹阳顺佳利明医疗科技有限公司 | RGZ-120/160/200/50 | 1 | 2025.3.23
193 | 血液分析仪 | 贝克曼库尔特 | DXH-800 | 1 | 2025.4.11
194 | 全自动生化分析仪 | 贝克曼库尔特 | AU680 | 1 | 2025.4.11
195 | 全自动化学发光测定仪 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | AutoLumo A2000 Plus | 1 | 2025.4.11
196 | 全自动尿液分析系统 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | US-1680 | 1 | 2025.4.11
197 | 生物安全柜 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC-1500ⅡB2-X | 1 | 2025.4.11
198 | 生物安全柜 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC-1500ⅡB2-X | 1 | 2025.4.11
199 | 生物安全柜 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC-1500ⅡB2-X | 1 | 2025.4.11
200 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 上海三申医疗器械有限公司 | YM75 | 1 | 2025.4.11
201 | 实验室纯水系统 | 上海和泰仪器有限公司 | Medium-E600 | 1 | 2025.4.11
202 | 电热恒温培养箱 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | SHHW21-600 | 1 | 2025.4.11
203 | 药品冷藏箱 | 沈阳市医疗设备厂 | YY-680 | 1 | 2025.4.11
204 | 药品冷藏柜 | 北京医然制冷设备有限公司 | YR/FL400 | 1 | 2025.4.11
205 | 低速离心机 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | SC-3610 | 1 | 2025.4.11
206 | 自动脱盖离心机 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | KH80 | 1 | 2025.4.11
207 | 低速离心机 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | TDZ5WS | 1 | 2025.4.11
208 | 电解质分析仪 | 奥迪康 | AC9900 | 1 | 2025.4.11
209 | 温湿度表 | / | / | 1 | 2025.4.11
210 | 温度计 | / | 50--50℃ | 1 | 2025.4.11
211 | 温度计 | / | 0-100℃ | 1 | 2025.4.11
212 | 医用低温保存箱 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW-25L262 | 1 | 2025.4.11
213 | 烧杯 | / | 50ml | 1 | 2025.4.11
214 | 烧杯 | / | 250ml | 1 | 2025.4.11
215 | 烧杯 | / | 500ml | 1 | 2025.4.11
216 | 烧杯 | / | 1000ml | 1 | 2025.4.11
217 | 量筒 | / | 25ml | 1 | 2025.4.11
218 | 量筒 | / | 500ml | 1 | 2025.4.11
219 | 血液锌原卟啉测定仪 |  | ZPP-5600A | 1 | 2025.4.11
220 | 奥林巴斯显微镜 | 奥林巴斯 | CX31 | 1 | 2025.4.11
221 | 奥林巴斯显微镜 | 奥林巴斯 | CX53 | 1 | 2025.4.11
222 | 移液器 | / | 20-200ul | 1 | 2025.4.11
223 | 移液器 | / | 100-1000ul | 1 | 2025.4.11
224 | 移液器 | / | 0.5-1ul | 1 | 2025.4.11
225 | 移液器 | / | 100-500ul | 1 | 2025.4.11
226 | 移液器 | / | 10-50ul | 1 | 2025.4.11
227 | 移液管 | / | 10ml | 1 | 2025.4.11
228 | 便携式手提秤 | / | 10-50公斤 | 1 | 2025.4.11
229 | 生化培养箱 | 山东博科科学仪器有限公司 | BJPX-B250 | 1 | 2025.4.11
230 | 医学显微图像扫描系统 | 上海雨琪生物科技有限公司 | YQ-MVZ-01 | 1 | 2025.8.5
231 | 微生物鉴定药敏分析系统 | 珠海美华医疗科技有限公司 | MA120 | 1 | 2025.10.17
232 | 心电图机 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ECG-1210 | 2 | 2025.4.28
233 | 肺功能检测仪 | 合肥剑桥医疗电子有限责任公司 | FGY—200 | 1 | 2025.4.28
234 | 心电图机 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | H12 | 1 | 2025.4.28
235 | 肺功能一体机 | 广州红象医疗科技有限公司 | AX-ALL-IN-ONE | 2 | 2025.4.28
236 | 肺功能检测仪 | 合肥剑桥医疗电子有限责任公司 | FGY-200 | 1 | 2025.4.28
237 | 尿液分析仪 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT—500B | 1 | 2025.4.28
238 | 听力计 | 内斯特医疗丹麦有限公司 | Itere | 2 | 2025.4.28
239 | 听力计 | / | AD226 | 1 | 2025.4.28
240 | 听觉诱发电位仪 | / | MCU-90 | 1 | 2025.4.28
241 | 中耳分析仪 | 北京欧美康科技发展有限公司 | OTO flex 100 | 1 | 2025.4.28
242 | 定标筒 | 广州红象医疗科技有限公司 | GD-3 | 1 | 2025.4.28
243 | 肺功能测试系统（肺弥漫模块） | 广州红象医疗科技有限公司 | B9（Di） | 1 | 2025.4.28
244 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE660D | 2 | 2025.4.28
245 | 臂式电子血压计 | 欧姆龙健康医疗株式会社 | J7136 | 2 | 2025.4.28
246 | 液相色谱仪 | 华谱 | S3000 | 1 | 2025.03.22
247 | 原子荧光光谱仪 | 北京普析 | PF72 | 1 | 2025.03.22
248 | 分析天平 | 赛多利斯 | BCE223-1CCN | 1 | 2025.03.22
249 | 微波消解仪 | 青岛聚创 | ETHOSA | 1 | 2025.03.22
250 | 电热消解仪 | 莱伯泰科有限公司 | ED16 | 1 | 2025.03.22
251 | 电热鼓风干燥箱 | 北京中兴伟业有限公司 | 101-2AB | 1 | 2025.03.22
252 | 电热恒温干燥箱 | 北京中兴伟业有限公司 | 202-2AB | 1 | 2025.03.22
253 | 可见分光光度计 | 北京普析 | T6新悦 | 1 | 2025.03.22
254 | 电子天平 | 赛多利斯（北京）有限公司 | BSA224S | 1 | 2025.03.22
255 | 电子恒温水箱 | 北京中兴伟业有限公司 | HHW21-600 | 1 | 2025.03.22
256 | pH计 | 上海仪电科学仪器 | PHS-3C | 1 | 2025.03.22
257 | 温湿度计 | 天津市科辉仪表厂 | WS-A1 | 1 | 2025.04.12
258 | 温湿度计 | 天津市科辉仪表厂 | WS-A1 | 1 | 2025.04.12
259 | 温湿度计 | 天津市科辉仪表厂 | WS-A1 | 1 | 2025.04.12
260 | 温湿度计 | 天津市科辉仪表厂 | WS-A1 | 1 | 2025.04.12
261 | 温湿度计 | 北京博德福伟业仪器仪表有限公司 | WS2080A | 1 | 2025.04.12
262 | 温湿度计 | 北京博德福伟业仪器仪表有限公司 | WS2080A | 1 | 2025.04.12
263 | 温湿度计 | 北京博德福伟业仪器仪表有限公司 | WS2080A | 1 | 2025.04.12
264 | 电子天平 | 赛多利斯（北京）有限公司 | CPA225D | 1 | 2025.04.12
265 | 双道原子荧光光度计 | 北京海光仪器有限公司 | AFS-230E | 1 | 2025.03.22
266 | 紫外分光光度计 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 760-CRT | 1 | 2025.03.22
267 | 箱式电阻炉 | 沈阳市节能电炉厂 | SX2-10-12 | 1 | 2025.03.22
268 | 温湿度计 | 北京博德福伟业仪器仪表有限公司 | WS2080A | 1 | 2025.04.12
269 | 温湿度计 | 北京博德福伟业仪器仪表有限公司 | WS2080A | 1 | 2025.04.12
270 | 温湿度计 | 北京博德福伟业仪器仪表有限公司 | WS2080A | 1 | 2025.04.12
271 | 温湿度计 | 北京博德福伟业仪器仪表有限公司 | WS2080A | 1 | 2025.04.12
272 | 粉尘分散度测试仪 | 青岛聚创环保集团有限公司 | JCF-230A | 1 | 2025.03.22
273 | PH计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PHS-3E | 1 | 2025.03.22
274 | 可见分光光度计 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 721 | 1 | 2025.03.22
275 | 可见分光光度计 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 721 | 1 | 2025.03.22
276 | 程控箱式电炉 | 上海/太仓精宏仪器设备有限公司 | SXL-1002 | 1 | 2025.03.22
277 | 电子天平 | 岛津制作所 | AUY220 | 1 | 2025.03.22
278 | 电热板 | 上海慧泰仪器制造有限公司 | ER-30F | 1 | 2025.03.22
279 | DR | 上海联影医疗科技股份有限公司 | UDR 566i-B | 1 | 2025.04.28
280 | CT | 上海联影医疗科技股份有限公司 | UCT 528 | 1 | 2025.04.28
281 | 彩色多普勒 超声系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DC-39 | 1 | 2025.04.28
282 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | X5 | 1 | 2025.04.28